## qPCR_setup
Fw primer seqs: | CCATGAAGTCGGAATCGCTAG |  | Plate #1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Rw primer seqs: | GCTTGACGGGCGGTGT |  | A | Standard1 | Standard1 | AqFl2-01 | AqFl2-01 | AqFl2-09 | AqFl2-09 | AqFl2-17 | AqFl2-17 | AqFl2-24 | AqFl2-24 | AqFl2-32 | AqFl2-32
Product size (bp): | 84 |  | B | Standard2 | Standard2 | AqFl2-02 | AqFl2-02 | AqFl2-10 | AqFl2-10 | AqFl2-18 | AqFl2-18 | AqFl2-25 | AqFl2-25 | AqFl2-33 | AqFl2-33
|  |  | C | Standard3 | Standard3 | AqFl2-03 | AqFl2-03 | AqFl2-11 | AqFl2-11 | AqFl2-19 | AqFl2-19 | AqFl2-26 | AqFl2-26 | AqFl2-34 | AqFl2-34
|  |  | D | Standard4 | Standard4 | AqFl2-04 | AqFl2-04 | AqFl2-12 | AqFl2-12 | AqFl2-20 | AqFl2-20 | AqFl2-27 | AqFl2-27 | AqFl2-35 | AqFl2-35
Master mix 1 | 1x | 215 | E | Standard5 | Standard5 | AqFl2-05 | AqFl2-05 | AqFl2-13 | AqFl2-13 | AqFl2-EB1 | AqFl2-EB1 | AqFl2-28 | AqFl2-28 | AqFl2-36 | AqFl2-36
Water PCR Grade | 2 | 430 | F | Standard6 | Standard6 | AqFl2-06 | AqFl2-06 | AqFl2-14 | AqFl2-14 | AqFl2-21 | AqFl2-21 | AqFl2-29 | AqFl2-29 | AqFl2-37 | AqFl2-37
Fw primer (3 uM) | 1 | 215 | G | Standard7 | Standard7 | AqFl2-07 | AqFl2-07 | AqFl2-15 | AqFl2-15 | AqFl2-22 | AqFl2-22 | AqFl2-30 | AqFl2-30 | AqFl2-M1 | AqFl2-M1
Re primer (3 uM) | 1 | 215 | H | NTC-Standard | NTC-Standard | AqFl2-08 | AqFl2-08 | AqFl2-16 | AqFl2-16 | AqFl2-23 | AqFl2-23 | AqFl2-31 | AqFl2-31 | NTC-assay | NTC-assay
LC Master mix 2x | 5 | 1075
Sum | 9 | 1935 | Plate #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1 ul template | A | Standard1 | Standard1 | AqFl2-38 | AqFl2-38 | AqFl2-45 | AqFl2-45 | AqFl2-53 | AqFl2-53 | AqFl2-EB3 | AqFl2-EB3 | AqFl2-68 | AqFl2-68
|  |  | B | Standard2 | Standard2 | AqFl2-39 | AqFl2-39 | AqFl2-46 | AqFl2-46 | AqFl2-54 | AqFl2-54 | AqFl2-61 | AqFl2-61 | AqFl2-69 | AqFl2-69
Temp regime: |  |  | C | Standard3 | Standard3 | AqFl2-40 | AqFl2-40 | AqFl2-47 | AqFl2-47 | AqFl2-55 | AqFl2-55 | AqFl2-62 | AqFl2-62 | AqFl2-70 | AqFl2-70
95 dg, 120 s |  |  | D | Standard4 | Standard4 | AqFl2-EB2 | AqFl2-EB2 | AqFl2-48 | AqFl2-48 | AqFl2-56 | AqFl2-56 | AqFl2-63 | AqFl2-63 | AqFl2-71 | AqFl2-71
95 dg 10'' | 45x |  | E | Standard5 | Standard5 | AqFl2-41 | AqFl2-41 | AqFl2-49 | AqFl2-49 | AqFl2-57 | AqFl2-57 | AqFl2-64 | AqFl2-64 | AqFl2-72 | AqFl2-72
60 dg 30'' |  |  | F | Standard6 | Standard6 | AqFl2-42 | AqFl2-42 | AqFl2-50 | AqFl2-50 | AqFl2-58 | AqFl2-58 | AqFl2-65 | AqFl2-65 | AqFl2-M2 | AqFl2-M2
72 dg 15'' |  |  | G | Standard7 | Standard7 | AqFl2-43 | AqFl2-43 | AqFl2-51 | AqFl2-51 | AqFl2-59 | AqFl2-59 | AqFl2-66 | AqFl2-66 | AqFl2-EB4 | AqFl2-EB4
melt curve |  |  | H | NTC-Standard | NTC-Standard | AqFl2-44 | AqFl2-44 | AqFl2-52 | AqFl2-52 | AqFl2-60 | AqFl2-60 | AqFl2-67 | AqFl2-67 | NTC-assay | NTC-assay

## Cq_Plate1
Sample Name | Gene Name | Cq Mean | Cq Error | Comments
AqFl2-01 | 16S rRNA | 28.92 | 0.07
AqFl2-02 | 16S rRNA | 31.8 | 0.04
AqFl2-03 | 16S rRNA | 31.97 | 0.47 | large Cq error
AqFl2-04 | 16S rRNA | 26.03 | 0.12
AqFl2-05 | 16S rRNA | 24.94 | 0.11
AqFl2-06 | 16S rRNA | 32.02 | 0.13
AqFl2-07 | 16S rRNA | 28.6 | 0.06
AqFl2-08 | 16S rRNA | 32.68 | 0.62 | large Cq error
AqFl2-09 | 16S rRNA | 32.89 | 0.2
AqFl2-10 | 16S rRNA | 29.13 | 0.07
AqFl2-11 | 16S rRNA | 32.26 | 0.31 | large Cq error
AqFl2-12 | 16S rRNA | 24.88 | 0.26
AqFl2-13 | 16S rRNA | 29.65 | 0.41 | large Cq error
AqFl2-14 | 16S rRNA | 23.35 | 0.09
AqFl2-15 | 16S rRNA | 21.91 | 0.33 | large Cq error
AqFl2-16 | 16S rRNA | 32.3 | 0.37 | large Cq error
AqFl2-17 | 16S rRNA | 32.48 | 0.11
AqFl2-18 | 16S rRNA | 24.99 | 0.01
AqFl2-19 | 16S rRNA | 28.31 | 0.11
AqFl2-20 | 16S rRNA | 32.04 | 0.08
AqFl2-21 | 16S rRNA | 26.73 | 0.11
AqFl2-22 | 16S rRNA | 23.04 | 0.05
AqFl2-23 | 16S rRNA | 31.46 | 1.73 | large Cq error
AqFl2-24 | 16S rRNA | 25.4 | 0.01
AqFl2-25 | 16S rRNA | 29.29 | 0.04
AqFl2-26 | 16S rRNA | 32.33 | 0.01
AqFl2-27 | 16S rRNA | 32.32 | 0.14
AqFl2-28 | 16S rRNA | 26.11 | 0.17
AqFl2-29 | 16S rRNA | 24.59 | 0.17
AqFl2-30 | 16S rRNA | 32.09 | 0.14
AqFl2-31 | 16S rRNA | 29.97 | 0.01
AqFl2-32 | 16S rRNA | 32.26 | 0.28
AqFl2-33 | 16S rRNA | 29.44 | 0.42 | large Cq error
AqFl2-34 | 16S rRNA | 32.17 | 0.08
AqFl2-35 | 16S rRNA | 25.52 | 0.15
AqFl2-36 | 16S rRNA | 32.55 | 0.13
AqFl2-37 | 16S rRNA | 28.8 | 0.3
AqFl2-EB1 | 16S rRNA | 32.62 | 0.36 | large Cq error
AqFl2-M1 | 16S rRNA | 25.63 | 0.1
Standard1 | 16S rRNA | 14.97 | 0.19
Standard2 | 16S rRNA | 18.74 | 0.32 | large Cq error
Standard3 | 16S rRNA | 22.49 | 0.27
Standard4 | 16S rRNA | 27.85 | 0.26
Standard5 | 16S rRNA | 29.93 | 0.76 | large Cq error
Standard6 | 16S rRNA | 32.02 | 0.27
Standard7 | 16S rRNA | 32.47 | 0.21
NTC-Standards | 16S rRNA | 32.34 | 0.43 | large Cq error
NTC-qPCR | 16S rRNA | 33.67 | 0.45 | large Cq error

## Cq_Plate2
Sample Name | Gene Name | Cq Mean | Cq Error | Comments
AqFl2-38 | 16S rRNA | 32.13 | 0.28
AqFl2-39 | 16S rRNA | 32.03 | 0.06
AqFl2-40 | 16S rRNA | 24.25 | 0
AqFl2-41 | 16S rRNA | 31.74 | 0.19
AqFl2-42 | 16S rRNA | 23.68 | 0
AqFl2-43 | 16S rRNA | 28.25 | 0.02
AqFl2-44 | 16S rRNA | 31.74 | 0.3
AqFl2-45 | 16S rRNA | 32.23 | 0.06
AqFl2-46 | 16S rRNA | 29.28 | 0.08
AqFl2-47 | 16S rRNA | 31.87 | 0.27
AqFl2-48 | 16S rRNA | 23.93 | 0.06
AqFl2-49 | 16S rRNA | 28.36 | 0.09
AqFl2-50 | 16S rRNA | 31.73 | 0.04
AqFl2-51 | 16S rRNA | 32 | 0.23
AqFl2-52 | 16S rRNA | 25.98 | 0.46 | large Cq error
AqFl2-53 | 16S rRNA | 31.8 | 0.35 | large Cq error
AqFl2-54 | 16S rRNA | 23.12 | 0.23
AqFl2-55 | 16S rRNA | 31.7 | 0.16
AqFl2-56 | 16S rRNA | 28.33 | 0.11
AqFl2-57 | 16S rRNA | 29.99 | 2.69 | Inspection of the raw data showed an extremely low fluorescent signal in one of the replicate, which was deleted from the Cq calculation
AqFl2-58 | 16S rRNA | 31.82 | 0
AqFl2-59 | 16S rRNA | 25.53 | 0.12
AqFl2-60 | 16S rRNA | 32.26 | 0.08
AqFl2-61 | 16S rRNA | 31.57 | 0.01
AqFl2-62 | 16S rRNA | 26.98 | 0.13
AqFl2-63 | 16S rRNA | 26.15 | 0.1
AqFl2-64 | 16S rRNA | 32.39 | 0.12
AqFl2-65 | 16S rRNA | 30.15 | 0.25
AqFl2-66 | 16S rRNA | 19.3 | 0.11
AqFl2-67 | 16S rRNA | 28.95 | 0.01
AqFl2-68 | 16S rRNA | 32.01 | 0.03
AqFl2-69 | 16S rRNA | 32.2 | 0.01
AqFl2-70 | 16S rRNA | 30.47 | 0.12
AqFl2-71 | 16S rRNA | 32.49 | 0.16
AqFl2-72 | 16S rRNA | 26.51 | 0
AqFl2-EB2 | 16S rRNA | 32.16 | 0.13
AqFl2-EB3 | 16S rRNA | 32.27 | 0.01
AqFl2-EB4 | 16S rRNA | 31.54 | 1.64 | large Cq error
AqFl2-M2 | 16S rRNA | 26.31 | 0.12
Standard1 | 16S rRNA | 14.73 | 0.44 | large Cq error
Standard2 | 16S rRNA | 18.27 | 0.19
Standard3 | 16S rRNA | 22.4 | 0.3
Standard4 | 16S rRNA | 27.23 | 0.31 | large Cq error
Standard5 | 16S rRNA | 30.1 | 0.25
Standard6 | 16S rRNA | 32.23 | 0.11
Standard7 | 16S rRNA | 31.82 | 0.42 | large Cq error
NTC-Standard | 16S rRNA | 32.24 | 0.29
NTC-qPCR | 16S rRNA | 33.15 | 0.66 | large Cq error

## calibration_factor
Standards | Plate1_Cq_mean | Plate2_Cq_mean | Multiplicative_difference
Standard1 | 14.97 | 14.73 | 1.0163
Standard2 | 18.74 | 18.27 | 1.0257
Standard3 | 22.49 | 22.4 | 1.004
Standard4 | 27.85 | 27.23 | 1.0228
Standard5 | 29.93 | 30.1 | 0.99435
Standard6 | 32.02 | 32.23 | 0.99348
Standard7 | 32.47 | 31.82 | 1.0204
|  | Calibration factor: | 1.0109

## plate_calibration
Sample Name | Plate2_Cq_Mean | Plate2_Cq_Mean_calibrated
AqFl2-38 | 32.13 | 32.4812
AqFl2-39 | 32.03 | 32.3801
AqFl2-40 | 24.25 | 24.5151
AqFl2-41 | 31.74 | 32.087
AqFl2-42 | 23.68 | 23.9389
AqFl2-43 | 28.25 | 28.5588
AqFl2-44 | 31.74 | 32.087
AqFl2-45 | 32.23 | 32.5823
AqFl2-46 | 29.28 | 29.6001
AqFl2-47 | 31.87 | 32.2184
AqFl2-48 | 23.93 | 24.1916
AqFl2-49 | 28.36 | 28.67
AqFl2-50 | 31.73 | 32.0769
AqFl2-51 | 32 | 32.3498
AqFl2-52 | 25.98 | 26.264
AqFl2-53 | 31.8 | 32.1476
AqFl2-54 | 23.12 | 23.3727
AqFl2-55 | 31.7 | 32.0465
AqFl2-56 | 28.33 | 28.6397
AqFl2-57 | 29.99 | 30.3178
AqFl2-58 | 31.82 | 32.1678
AqFl2-59 | 25.53 | 25.8091
AqFl2-60 | 32.26 | 32.6127
AqFl2-61 | 31.57 | 31.9151
AqFl2-62 | 26.98 | 27.2749
AqFl2-63 | 26.15 | 26.4359
AqFl2-64 | 32.39 | 32.7441
AqFl2-65 | 30.15 | 30.4796
AqFl2-66 | 19.3 | 19.511
AqFl2-67 | 28.95 | 29.2665
AqFl2-68 | 32.01 | 32.3599
AqFl2-69 | 32.2 | 32.552
AqFl2-70 | 30.47 | 30.8031
AqFl2-71 | 32.49 | 32.8452
AqFl2-72 | 26.51 | 26.7998
AqFl2-EB2 | 32.16 | 32.5116
AqFl2-EB3 | 32.27 | 32.6228
AqFl2-EB4 | 31.54 | 31.8848
AqFl2-M2 | 26.31 | 26.5976
NTC-Standard | 32.24 | 32.5924
NTC-qPCR | 33.15 | 33.5124

## Cq_merged
Sample Name | Cq Mean
AqFl2-01 | 28.92
AqFl2-02 | 31.8
AqFl2-03 | 31.97
AqFl2-04 | 26.03
AqFl2-05 | 24.94
AqFl2-06 | 32.02
AqFl2-07 | 28.6
AqFl2-08 | 32.68
AqFl2-09 | 32.89
AqFl2-10 | 29.13
AqFl2-11 | 32.26
AqFl2-12 | 24.88
AqFl2-13 | 29.65
AqFl2-14 | 23.35
AqFl2-15 | 21.91
AqFl2-16 | 32.3
AqFl2-17 | 32.48
AqFl2-18 | 24.99
AqFl2-19 | 28.31
AqFl2-20 | 32.04
AqFl2-21 | 26.73
AqFl2-22 | 23.04
AqFl2-23 | 31.46
AqFl2-24 | 25.4
AqFl2-25 | 29.29
AqFl2-26 | 32.33
AqFl2-27 | 32.32
AqFl2-28 | 26.11
AqFl2-29 | 24.59
AqFl2-30 | 32.09
AqFl2-31 | 29.97
AqFl2-32 | 32.26
AqFl2-33 | 29.44
AqFl2-34 | 32.17
AqFl2-35 | 25.52
AqFl2-36 | 32.55
AqFl2-37 | 28.8
AqFl2-38 | 32.4812
AqFl2-39 | 32.3801
AqFl2-40 | 24.5151
AqFl2-41 | 32.087
AqFl2-42 | 23.9389
AqFl2-43 | 28.5588
AqFl2-44 | 32.087
AqFl2-45 | 32.5823
AqFl2-46 | 29.6001
AqFl2-47 | 32.2184
AqFl2-48 | 24.1916
AqFl2-49 | 28.67
AqFl2-50 | 32.0769
AqFl2-51 | 32.3498
AqFl2-52 | 26.264
AqFl2-53 | 32.1476
AqFl2-54 | 23.3727
AqFl2-55 | 32.0465
AqFl2-56 | 28.6397
AqFl2-57 | 30.3178
AqFl2-58 | 32.1678
AqFl2-59 | 25.8091
AqFl2-60 | 32.6127
AqFl2-61 | 31.9151
AqFl2-62 | 27.2749
AqFl2-63 | 26.4359
AqFl2-64 | 32.7441
AqFl2-65 | 30.4796
AqFl2-66 | 19.511
AqFl2-67 | 29.2665
AqFl2-68 | 32.3599
AqFl2-69 | 32.552
AqFl2-70 | 30.8031
AqFl2-71 | 32.8452
AqFl2-72 | 26.7998
AqFl2-EB1 | 32.62
AqFl2-EB2 | 32.5116
AqFl2-EB3 | 32.6228
AqFl2-EB4 | 31.8848
AqFl2-M1 | 25.63
AqFl2-M2 | 26.5976